## Planilha 1
Transparência Web - Prefeitura Municipal de Vitória
0694/2021 - AF
Detalhe de bens, produtos e serviços adquiridos
Informações
Número: | 0694/2021 - AF |  | Contrato:
ARP: |  |  | Processo: | 5864216/2019
Fornecedor: | 34.680.592/0001-51 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Secretaria: | SEMUS - Secretaria de Saúde
Situação | Recebimento Total |  | Tipo | Autorização de Fornecimento
Informações de Data
Data de Emissão: | 09/06/2021 | Data de Publicação: | 09/06/2021
Data de Entrega: | 01/07/2021 | Data de Aquisição: | 01/07/2021
Outras Informações
Disposição: |  |  |  |  | Não Informado
Itens
1
Descrição: | OXÍMETRO DE PULSO, Modelo: Portátil para transporte e resgate, Complemento: Aplicação em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. - Medições de saturação funcional de oxigênio de 0 a 100% - Freqüência de pulso de no mínimo, na faixa 30 a 240 BPM, indicador de queda de pulso e indicador de carga de bateria. - Tela de cristal líquido com 03 [três] dígitos para saturação e freqüência de pulso - Painel frontal com teclas que permitem mudar a função, iluminador de tela, desligar alarme sonoro, liga/desliga. - Deve reconhecer e eliminar interferências externas como excesso de luz externa, foco cirúrgico, aparelhos eletrônicos e movimento do paciente, evitando alarmes falsos. - Alimentação: Bateria selada embutida recarregável que permita uma autonomia mínima de 50 horas de uso. - Alimentação: 110/220 V - 50/60 Hz Acessórios: - 01 [um] sensor de oximetria adulto - 01 [um] sensor de oximetria pediátrico. - 01 [um] sensor de oximetria neonatal. - 01 [um] carregador de bateria. - 01 [um] manual de operação em língua portuguesa. - 01 [uma] capa protetora
Lote: | 1 - OXÍMETRO DE PULSO
Qtd. Cadastrada: | 5,00 | Uni. Medida: | Unidade
Valor Unitário (R$): | R$1.940,00 | Qtd. a Receber: | 0,00
Contratatado (R$): | R$9.700,00 | Qtd Recebida: | 5,00
Anexos
Data: | Nome: |  |  | Descrição:
n2 | AF 694-2021.pdf |  |  | AF 694-2021